兴业楼维修工程清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 维修贴砖部位基层处理 | 70㎡ |  |
| 2 | 7、8、10、12楼加挡水条，12楼做防水 | 1批 | 双虎调和漆 |
| 3 | 防火门重新做漆 | 40㎡ | 立邦 |
| 4 | 楼梯间墙面刷白 | 500㎡ | 雨虹防水 |
| 5 | 1202屋顶防水 | 10㎡ |  |
| 6 | 消防厢玻璃 | 8㎡ |  |